# Приложение № 3

к концессионному соглашению

# Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях, сроке службы,

остаточной стоимости передаваемого  иного имущества

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Технико-экономические показатели | Износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## ЭЛ.НАСОС ЭЦВ-6-10-110 | ## Красноярский край, Абанский район, с.Устьянск, ул.Мира, 27Г | ## 10.07.2015; ост.ст-ть – 17374,05 руб. | ## 41 |
| 2 | ## ЭЛ. НАСОС ЭЦВ-6-10-140 | ## Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | ## 06.04.2015; ост.ст-ть – 00,0 | ## 100 |
| 3 | ## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СУЗ-40 | ## Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | ## 01.01.2012; ост.ст-ть – 00,0 | ## 100 |
| 4 | ## ЭЛ.НАСОС ЭЦВ 6-10-110 | ## Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А | ## 20.08.2016; ост.-ст-ть – 00,0 | ## 100 |
| 5 | ## КОМПРЕССОР | ## Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Советская,1А |  | ## 100 |
| 6 | ## ЭЛ. НАСОС ЭЦВ 6-10-110 | ## Красноярский край, Абанский район, д. Успенка, ул. Новая,3А | ## 13.02.2016; ост.ст-ть – 00,0 | ## 100 |
| 7 | ## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СУиЗ «Лоцман+20» | ## Красноярский край, Абанский район, д. Успенка, ул. Новая,3А | ## 01.01.2013; ост.ст-ть – 00,0 | ## 100 |